## 간선계통 (4)
FROM | TO | 부하용량 |  | 상 | 선 | 전압 | 전류 | 전압강하 |  | 수용률 |  |  | 차단기 선정 | [5 empty] | ATB |  |  |  | ATTH |  |  |  | ATMS |  |  |  | ATMI |  |  |  | ATSC |  |  |  | SCB |  |  |  | Se% |  |  |  | SSC |  |  |  | SMSE% |  |  |  | SMSTh |  |  |  | 역률 | 효율 | 임피던스 |  | 거리 | TRAY | 기중 | 지중 | 매설 | 열저항률 | 공사 | CABLE SELECT | [5 empty] | 외경 | PE | 외경 | CONDUIT SELECT
|  | [kVA] | [kW] | P | W | [V] | [A] | e[%] | e[V] | [%} | [kVA] | [A] | TYPE | TYPE | A | [AF] | [AT] | [KA] | IB | IN | IB < IN < IZ | ATB | I2 | 1.45 IZ | I2 < 1.45 IZ | ATTH | δ | IMS | IN ≥ IMS / δ | ATMS | K | IMI | IN ≥ IMI / δ | ATMI | tn | tz | tn < tz | ATSC | IN | IZ | IB < IN < IZ | [㎟] | EB[%] | L | IB | [㎟] | tn | ISC | ISC√(tn)/k | [㎟] | EB[%] | L | IMS | [㎟] | β | tm | 절연물 | [㎟] | cosθ | η | R | X | [m] | 단수 | [℃] | [℃] | [m] | K·m/W | 방법 | 규격전압 | 절연 | CORE | D | 도체 | LINE | [㎟] | [㎟] | [㎟] | 재질 | 호칭 | LINE | 관내 | TOT [㎟] | Chk
[13 empty] | 산업용 | MCCB | [42 empty] | XPLE | [6 empty] | 1 | 40 | 30 | 1 | 1.5 | E | 0.6/kV1 | FCV | 4 |  | 16 | 1 | 380.13 | 16 | 78.54 | ST | 42C | 1 | 32 | 458.67 | 에러
Note on Q2: ALTERNATIVE (50,40AT)
Note on X2: 설계전류를 고려한 보호장치의 정격
Note on AB2: 열적강도를 고려한 보호장치의 정격
Note on AF2: 열적강도를 고려한 보호장치의 정격
Note on AJ2: 열적강도를 고려한 보호장치의 정격
Note on BW2: DOUBLE LINE CABLE